## NODES
Name | U kV | UAngle ° | u % | Library Name | Area | Subarea | Zone
BE-Busbar_6 | 115.5 | 340.9582 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Busbar_3 | 16.0335 | 0 | 101.8 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Border_MA11 | 414.0277 | 339.5109 | 103.5069 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
Series Compensator | 226.7107 | -19.11 | 100.7603 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Border_GY11 | 412.6038 | 339.5678 | 103.151 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
BE-Busbar_3 | 224.6702 | -20.1629 | 99.8534 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Busbar_4 | 10.3622 | 343.3291 | 98.6877 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Busbar_1 | 414.3388 | 339.502 | 109.0365 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Border_ST24 | 223.2395 | -11.0355 | 101.4725 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
BE-Busbar_2 | 223.658 | -15.5161 | 99.4035 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-_Busbar_1 | 410.7062 | 339.6496 | 102.6765 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Border_ST23 | 223.2213 | -9.0528 | 101.4642 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
Border_AL11 | 412.8737 | 339.556 | 103.2184 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
BE-Busbar_5 | 21.987 | 340.732 | 104.7 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Busbar_2 | 224.3177 | -2.7023 | 101.9626 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL

## ELEMENTS
Name | Element Type | Nodes | P MW | Q Mvar | I A | IAngle ° | Loading % | PLosses MW | QLosses Mvar | Library Name | Area | Subarea | Zone
BE_S1 | Shunt | BE-Busbar_6 | 0 | -330.75 | 1653.3212 | 70.9582 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-G1 | Synchronous machine | BE-Busbar_4 | -90 | 74.1777 | 6498.2084 | 202.8244 | 39.3933 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_S2 | Shunt | BE-Busbar_1 | 1.8713 | -59.3973 | 82.8067 | 67.6975 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XZE_ST24 | Shunt Equivalent LF | Border_ST24 | -103.7412 | 11.3196 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XZE_ST23 | Shunt Equivalent LF | Border_ST23 | -83.1892 | 1.5017 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_1 | Line | Border_ST23 | 83.1892 | -1.5017 | 215.1997 | -8.0186 | 0 | 1.8377 | 5.1579 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_1 | Line | BE-Busbar_2 | -81.3516 | 6.6596 | 210.7033 | 169.1638 | 0 | 1.8377 | 5.1579 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-G2 | Synchronous machine | BE-Busbar_5 | -118 | -78.1634 | 3716.6524 | 127.2115 | 45.062 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XKA_MA11 | Shunt Equivalent LF | Border_MA11 | -8.9532 | 67.2342 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XCA_AL11 | Shunt Equivalent LF | Border_AL11 | -14.0675 | 63.9589 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XWI_GY11 | Shunt Equivalent LF | Border_GY11 | -27.0287 | 120.79 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_2 | Line | BE-Busbar_3 | -116.2993 | 17.085 | 302.0699 | 168.1944 | 0 | 3.9383 | 7.5267 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_2 | Line | BE-Busbar_2 | 120.2376 | -9.5583 | 311.3602 | -10.971 | 0 | 3.9383 | 7.5267 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_7 | Line | Border_ST24 | 103.7412 | -11.3196 | 269.8918 | -4.8083 | 0 | 3.8873 | 13.5557 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_7 | Line | Series Compensator | -99.8539 | 24.8754 | 262.0636 | 174.8786 | 0 | 3.8873 | 13.5557 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_6 | Line | BE-Busbar_3 | -53.5977 | 9.1739 | 139.7367 | 169.5498 | 0 | 6.3702 | 3.6365 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_6 | Line | BE-Busbar_2 | 59.9679 | -5.5374 | 155.4595 | -10.2404 | 0 | 6.3702 | 3.6365 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_3 | Line | BE-Busbar_1 | -3.7866 | 38.5134 | 53.9243 | 243.8867 | 0 | 10.2809 | -25.4455 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_3 | Line | Border_AL11 | 14.0675 | -63.9589 | 91.576 | 57.1515 | 0 | 10.2809 | -25.4455 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_4 | Line | BE-Busbar_1 | -2.0853 | 62.9617 | 87.7806 | 247.605 | 0 | 6.8679 | -4.2725 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_4 | Line | Border_MA11 | 8.9532 | -67.2342 | 94.5839 | 61.9258 | 0 | 6.8679 | -4.2725 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Load_1 | Load | BE-Busbar_6 | 200 | 90 | 1096.3013 | -43.2695 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_1 | 2W transformer | BE-Busbar_1 | 110.1824 | -179.3595 | 293.3151 | 37.9392 | 0 | 0.69886 | 3.7865 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_1 | 2W transformer | BE-Busbar_6 | -109.4835 | 183.1459 | 1066.6005 | 220.0875 | 0 | 0.69886 | 3.7865 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_5 | Line | BE-Busbar_1 | -19.8143 | 110.0224 | 155.7744 | 239.2929 | 0 | 7.2144 | -10.7675 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_5 | Line | Border_GY11 | 27.0287 | -120.79 | 173.1994 | 56.9547 | 0 | 7.2144 | -10.7675 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Load_2 | Load | BE-Busbar_3 | 200 | 50 | 529.7713 | -34.1991 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE-Busbar_1 | -86.3674 | 27.2592 | 126.1984 | 177.0187 | 0 | 0.66586 | 4.986 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE-Busbar_3 | -30.9668 | -100.4366 | 270.0879 | 86.9728 | 0 | 0.66586 | 4.986 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE-Busbar_5 | 118 | 78.1634 | 3716.6524 | -52.7885 | 0 | 0.66586 | 4.986 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_3 | 2W transformer | BE-Busbar_6 | -89.6616 | 81.6603 | 606.2176 | 203.2843 | 0 | 0.33835 | 7.4826 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_3 | 2W transformer | BE-Busbar_4 | 90 | -74.1777 | 6498.2084 | 22.8244 | 0 | 0.33835 | 7.4826 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_2 | 2W transformer | BE-Busbar_3 | 0.86377 | 24.1777 | 62.1707 | 251.8832 | 0 | 0.0089346 | 0.12146 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_2 | 2W transformer | BE-Busbar_6 | -0.85483 | -24.0562 | 120.3259 | 72.9934 | 0 | 0.0089346 | 0.12146 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Inj-XKA_MA11 | Shunt Equivalent LF | Border_MA11 | 8.9532 | -67.2342 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_5 | Line | NL-_Busbar_1 | 33.0014 | -131.1598 | 190.1247 | 55.5265 | 0 | 5.9727 | -10.3698 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_5 | Line | Border_GY11 | -27.0287 | 120.79 | 173.1994 | 236.9547 | 0 | 5.9727 | -10.3698 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_2 | 2W transformer | NL-Busbar_2 | -438.7048 | -11.9152 | 1129.5577 | 175.7419 | 0 | 1.1769 | 27.942 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_2 | 2W transformer | NL-Busbar_3 | 439.8817 | 39.8573 | 15904.5881 | -5.1774 | 0 | 1.1769 | 27.942 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
SER-RLC-1230822986 | Series RLC | BE-Busbar_2 | -99.8539 | 18.3172 | 262.0636 | 174.8786 | 52.4127 | -1.1102e-13 | -6.5582 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
SER-RLC-1230822986 | Series RLC | Series Compensator | 99.8539 | -24.8754 | 262.0636 | -5.1214 | 52.4127 | -1.1102e-13 | -6.5582 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Line_3 | Line | NL-Busbar_2 | 106.012 | 2.9267 | 272.9584 | -4.2837 | 0 | 2.2708 | 14.2463 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_3 | Line | Border_ST24 | -103.7412 | 11.3196 | 269.8918 | 175.1917 | 0 | 2.2708 | 14.2463 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
L-1230804819 | Load | BE-Busbar_2 | 1 | 0 | 2.5814 | -15.5161 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Line_4 | Line | NL-Busbar_2 | 84.7116 | 3.3177 | 218.1985 | -4.9452 | 0 | 1.5224 | 4.8194 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_4 | Line | Border_ST23 | -83.1892 | 1.5017 | 215.1997 | 171.9814 | 0 | 1.5224 | 4.8194 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Load_1 | Load | NL-_Busbar_1 | 90 | 280 | 413.4435 | 267.4685 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-TR2_1 | 2W transformer | NL-_Busbar_1 | -168.0147 | 52.3834 | 247.3999 | 176.966 | 0 | 0.34193 | 5.9274 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-TR2_1 | 2W transformer | NL-Busbar_2 | 168.3566 | -46.456 | 449.5116 | 12.7239 | 0 | 0.34193 | 5.9274 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Load_2 | Load | NL-_Busbar_1 | 10 | 10 | 19.8803 | -65.3504 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_3 | 2W transformer | NL-Busbar_2 | -408.2831 | -179.2273 | 1147.6334 | 153.5972 | 0 | 1.1646 | 30.7424 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_3 | 2W transformer | NL-Busbar_3 | 409.4477 | 209.9697 | 16569.4085 | -27.1493 | 0 | 1.1646 | 30.7424 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XZE_ST23 | Shunt Equivalent LF | Border_ST23 | 83.1892 | -1.5017 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XZE_ST24 | Shunt Equivalent LF | Border_ST24 | 103.7412 | -11.3196 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-G2 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -140 | -77.743 | 5766.3856 | 150.9563 | 62.9223 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
SVC-1230797516 | SVC | BE-Busbar_2 | 0 | -9.8811 | 25.507 | 74.4839 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Line_1 | Line | NL-_Busbar_1 | 19.1909 | -87.5055 | 125.9343 | 57.2799 | 0 | 5.1234 | -23.5465 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_1 | Line | Border_AL11 | -14.0675 | 63.9589 | 91.576 | 237.1515 | 0 | 5.1234 | -23.5465 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-G1 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -559.3294 | -88.788 | 20393.0703 | 170.9801 | 50.5744 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XCA_AL11 | Shunt Equivalent LF | Border_AL11 | 14.0675 | -63.9589 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-G3 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -150 | -83.296 | 6178.269 | 150.9563 | 67.4168 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-S1 | Shunt | NL-_Busbar_1 | 0 | -52.7967 | 74.219 | 69.6496 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_2 | Line | NL-_Busbar_1 | 15.8224 | -70.9214 | 102.1488 | 57.073 | 0 | 6.8692 | -3.6872 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_2 | Line | Border_MA11 | -8.9532 | 67.2342 | 94.5839 | 241.9258 | 0 | 6.8692 | -3.6872 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XWI_GY11 | Shunt Equivalent LF | Border_GY11 | 27.0287 | -120.79 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Load_3 | Load | NL-Busbar_2 | 487.9076 | 231.3542 | 1389.8045 | -28.0715 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL