## NODES
Name | U kV | UAngle ° | u % | Library Name | Area | Subarea | Zone
BE_BUSBAR_12 | 414.2861 | 338.5006 | 109.0227 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230991724 | 414.2861 | 338.5006 | 109.0227 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230822396 | 224.2005 | -3.7004 | 101.9093 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230822413 | 16.0177 | 358.0805 | 101.7 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Border_AL11 | 412.806 | 338.5549 | 103.2015 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
NL_Busbar_4 | 224.2005 | -3.7004 | 101.9093 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Busbar_5 | 21.987 | 339.7292 | 104.7 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230992291 | 224.6553 | -21.1654 | 99.8468 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Busbar_2 | 224.1983 | -3.7004 | 101.9083 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Busbar_3 | 16.0177 | 358.0805 | 101.7 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR_BUS1 | 224.1983 | -3.7004 | 101.9083 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Border_GY11 | 412.5361 | 338.5666 | 103.134 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
N1230992198 | 410.6235 | 338.6487 | 102.6559 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Busbar_2 | 223.614 | -16.5191 | 99.384 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
N1230992414 | 223.614 | -16.5191 | 99.384 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE_TR_BUS5 | 115.5 | 339.9554 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230991529 | 226.6885 | -20.1123 | 100.7504 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
N1230991550 | 223.614 | -16.5191 | 99.384 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE_TR_BUS4 | 224.6553 | -21.1654 | 99.8468 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230992201 | 410.6235 | 338.6487 | 102.6559 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230991739 | 414.2861 | 338.5006 | 109.0227 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_TR_BUS1 | 115.5 | 339.9554 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_TR_BUS3 | 115.5 | 339.9554 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230992231 | 224.2005 | -3.7004 | 101.9093 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230992228 | 224.2005 | -3.7004 | 101.9093 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Busbar_6 | 115.5 | 339.9554 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Busbar_5 | 16.0335 | 0 | 101.8 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230992288 | 224.6553 | -21.1654 | 99.8468 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Border_ST24 | 223.1693 | -12.0374 | 101.4406 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
NL-_Busbar_1 | 410.6235 | 338.6487 | 102.6559 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Border_MA11 | 413.9722 | 338.5096 | 103.4931 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
Series Compensator | 226.6885 | -20.1123 | 100.7504 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Busbar_3 | 224.6553 | -21.1654 | 99.8468 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL_TR_BUS2 | 16.0335 | 0 | 101.8 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230992195 | 410.6235 | 338.6487 | 102.6559 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Busbar_1 | 414.2861 | 338.5006 | 109.0227 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Border_ST23 | 223.1393 | -10.0543 | 101.4269 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
N1230992411 | 223.614 | -16.5191 | 99.384 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE_BUSBAR_10 | 21.987 | 339.7292 | 104.7 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Busbar_4 | 10.3708 | 342.3235 | 98.7695 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_TR_BUS2 | 414.2861 | 338.5006 | 109.0227 | - | BE | ELIA-Brussels | BE

## ELEMENTS
Name | Element Type | Nodes | P MW | Q Mvar | I A | IAngle ° | Loading % | PLosses MW | QLosses Mvar | Library Name | Area | Subarea | Zone
NL_TR2_3 | 2W transformer | NL_TR_BUS1 | -557.9534 | -173.5218 | 1504.7096 | 159.0241 | 0 | 1.3592 | 47.711 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_3 | 2W transformer | NL_TR_BUS2 | 559.3126 | 221.2328 | 21658.5828 | -21.581 | 0 | 1.3592 | 47.711 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-TR2_1 | 2W transformer | BE_TR_BUS2 | 110.187 | -180.8262 | 295.0994 | 37.1444 | 0 | 0.70739 | 3.8327 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_1 | 2W transformer | BE_TR_BUS1 | -109.4796 | 184.6589 | 1073.0888 | 219.2928 | 0 | 0.70739 | 3.8327 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_S2 | Shunt | BE-Busbar_1 | 1.8708 | -59.3821 | 82.7962 | 66.6961 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XCA_AL11 | Shunt Equivalent LF | Border_AL11 | -14.0863 | 64.464 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE_S1 | Shunt | BE-Busbar_6 | 0 | -330.75 | 1653.3212 | 69.9554 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Line_4 | Line | N1230992228 | 84.6776 | 3.2006 | 218.2135 | -5.865 | 0 | 1.5213 | 4.8241 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_4 | Line | Border_ST23 | -83.1563 | 1.6234 | 215.1995 | 171.0641 | 0 | 1.5213 | 4.8241 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-G1 | Synchronous machine | NL-Busbar_5 | -559.3126 | -221.2328 | 21658.5828 | 158.419 | 53.7129 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-G2 | Synchronous machine | BE-Busbar_5 | -118 | -78.713 | 3724.6422 | 126.0236 | 45.1589 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XKA_MA11 | Shunt Equivalent LF | Border_MA11 | -8.9588 | 67.7823 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Inj-XZE_ST23 | Shunt Equivalent LF | Border_ST23 | 83.1563 | -1.6234 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Line_7 | Line | Border_ST24 | 103.6913 | -11.4701 | 269.891 | -5.7252 | 0 | 3.8861 | 13.556 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_7 | Line | N1230991529 | -99.8052 | 25.0261 | 262.0621 | 173.9644 | 0 | 3.8861 | 13.556 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL_TR2_2 | 2W transformer | N1230822396 | -288.9756 | -15.4014 | 745.2122 | 173.2488 | 0 | 1.0244 | 16.1788 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_2 | 2W transformer | N1230822413 | 290 | 31.5802 | 10514.6732 | -8.1343 | 0 | 1.0244 | 16.1788 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-S1 | Shunt | NL-_Busbar_1 | 0 | -52.7755 | 74.204 | 68.6487 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
SER-RLC-1230822986 | Series RLC | BE-Busbar_2 | -99.8052 | 18.468 | 262.0621 | 173.9644 | 52.4124 | -3.3307e-14 | -6.5581 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
SER-RLC-1230822986 | Series RLC | Series Compensator | 99.8052 | -25.0261 | 262.0621 | -6.0356 | 52.4124 | -3.3307e-14 | -6.5581 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE_BUSBAR_12 | -86.2857 | 26.6705 | 125.8612 | 175.6767 | 0 | 0.66799 | 4.9919 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE-Busbar_3 | -31.0463 | -100.3915 | 270.0555 | 86.0189 | 0 | 0.66799 | 4.9919 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE_BUSBAR_10 | 118 | 78.713 | 3724.6422 | -53.9764 | 0 | 0.66799 | 4.9919 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XZE_ST23 | Shunt Equivalent LF | Border_ST23 | -83.1563 | 1.6234 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Line_2 | Line | N1230992201 | 15.8268 | -71.4589 | 102.9084 | 56.1604 | 0 | 6.868 | -3.6766 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_2 | Line | Border_MA11 | -8.9588 | 67.7823 | 95.3554 | 240.9804 | 0 | 6.868 | -3.6766 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-TR2_1 | 2W transformer | NL-_Busbar_1 | -168.0905 | 54.3392 | 248.3835 | 176.5634 | 0 | 0.34382 | 5.9679 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-TR2_1 | 2W transformer | NL-Busbar_2 | 168.4343 | -48.3713 | 451.2802 | 12.3227 | 0 | 0.34382 | 5.9679 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Line_6 | Line | N1230992291 | -53.5716 | 9.263 | 139.7186 | 168.6445 | 0 | 6.3685 | 3.6356 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_6 | Line | N1230992414 | 59.9401 | -5.6275 | 155.4402 | -11.1556 | 0 | 6.3685 | 3.6356 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Line_1 | Line | N1230992198 | 19.2083 | -87.9962 | 126.639 | 56.335 | 0 | 5.122 | -23.5322 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_1 | Line | Border_AL11 | -14.0863 | 64.464 | 92.2867 | 236.2286 | 0 | 5.122 | -23.5322 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-TR2_2 | 2W transformer | BE_TR_BUS4 | 0.86534 | 23.8573 | 61.3521 | 250.9118 | 0 | 0.0087008 | 0.11828 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_2 | 2W transformer | BE_TR_BUS3 | -0.85664 | -23.739 | 118.7416 | 72.0221 | 0 | 0.0087008 | 0.11828 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Line_5 | Line | N1230992195 | 33.0554 | -132.1086 | 191.4753 | 54.601 | 0 | 5.9712 | -10.3565 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_5 | Line | Border_GY11 | -27.0842 | 121.7521 | 174.5589 | 236.0252 | 0 | 5.9712 | -10.3565 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Line_2 | Line | N1230992288 | -116.2474 | 17.2712 | 302.0279 | 167.2853 | 0 | 3.9373 | 7.5248 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_2 | Line | N1230992411 | 120.1847 | -9.7464 | 311.3243 | -11.8828 | 0 | 3.9373 | 7.5248 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Load_3 | Load | NL-Busbar_2 | 487.8549 | 231.3167 | 1390.3805 | -29.0684 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Line_4 | Line | BE-Busbar_1 | -2.0926 | 63.5118 | 88.5583 | 246.6135 | 0 | 6.8662 | -4.2705 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_4 | Line | Border_MA11 | 8.9588 | -67.7823 | 95.3554 | 60.9804 | 0 | 6.8662 | -4.2705 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XZE_ST24 | Shunt Equivalent LF | Border_ST24 | -103.6913 | 11.4701 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Line_3 | Line | N1230992231 | 105.9612 | 2.7771 | 272.9598 | -5.2017 | 0 | 2.2698 | 14.2472 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_3 | Line | Border_ST24 | -103.6913 | 11.4701 | 269.891 | 174.2748 | 0 | 2.2698 | 14.2472 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Line_3 | Line | N1230991739 | -3.8081 | 39.0297 | 54.6502 | 242.9279 | 0 | 10.2782 | -25.4343 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_3 | Line | Border_AL11 | 14.0863 | -64.464 | 92.2867 | 56.2286 | 0 | 10.2782 | -25.4343 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_5 | Line | N1230991724 | -19.8714 | 110.9964 | 157.1442 | 238.3506 | 0 | 7.2129 | -10.7557 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_5 | Line | Border_GY11 | 27.0842 | -121.7521 | 174.5589 | 56.0252 | 0 | 7.2129 | -10.7557 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
SVC-1230797516 | SVC | BE-Busbar_2 | 0 | -9.8772 | 25.5019 | 73.4809 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_1 | Line | Border_ST23 | 83.1563 | -1.6234 | 215.1995 | -8.9359 | 0 | 1.8368 | 5.1596 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_1 | Line | N1230991550 | -81.3195 | 6.7831 | 210.6886 | 168.2491 | 0 | 1.8368 | 5.1596 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Inj-XKA_MA11 | Shunt Equivalent LF | Border_MA11 | 8.9588 | -67.7823 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-G1 | Synchronous machine | BE-Busbar_4 | -90 | 72.4751 | 6432.9601 | 201.1673 | 38.9977 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_3 | 2W transformer | BE_TR_BUS5 | -89.6638 | 79.8302 | 600.1037 | 201.635 | 0 | 0.33623 | 7.3551 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_3 | 2W transformer | BE-Busbar_4 | 90 | -72.4751 | 6432.9601 | 21.1673 | 0 | 0.33623 | 7.3551 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XWI_GY11 | Shunt Equivalent LF | Border_GY11 | -27.0842 | 121.7521 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-G2 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -140 | -15.8059 | 5078.275 | 171.6392 | 55.4137 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XWI_GY11 | Shunt Equivalent LF | Border_GY11 | 27.0842 | -121.7521 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-G3 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -150 | -15.7743 | 5436.4749 | 172.0773 | 59.3224 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
B1 | Circuit breaker | NL_Busbar_4 | 98.3368 | 9.4237 | 254.3923 | -9.1744 | 0 | 0.00097073 | 2.2204e-14 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
B1 | Circuit breaker | NL-Busbar_2 | -98.3358 | -9.4237 | 254.3923 | 170.8256 | 0 | 0.00097073 | 2.2204e-14 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XZE_ST24 | Shunt Equivalent LF | Border_ST24 | 103.6913 | -11.4701 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Load_1 | Load | NL-_Busbar_1 | 90 | 280 | 413.5267 | 266.4676 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
L-1230804819 | Load | BE-Busbar_2 | 1 | 0 | 2.5819 | -16.5191 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Load_1 | Load | BE-Busbar_6 | 200 | 90 | 1096.3013 | -44.2723 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Inj-XCA_AL11 | Shunt Equivalent LF | Border_AL11 | 14.0863 | -64.464 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Load_2 | Load | BE-Busbar_3 | 200 | 50 | 529.8063 | -35.2017 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Load_2 | Load | NL-_Busbar_1 | 10 | 10 | 19.8843 | -66.3513 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL