## NODES
Name | U kV | UAngle ° | u % | Library Name | Area | Subarea | Zone
N1230992198 | 410.7974 | 338.9631 | 102.6994 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Bus-865814657 | 134.685 | -5.4403 | 108.7046 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
BE-Busbar_5 | 21.987 | 340.286 | 104.7 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230991550 | 227.8774 | -16.9458 | 101.2789 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Border_GY11 | 412.8224 | 338.9202 | 103.2056 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
DC-Node-842234421 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL_TR_BUS2 | 16.0335 | 0 | 101.8 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230822396 | 223.7258 | -3.7599 | 101.6935 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230992291 | 226.9868 | -20.5217 | 100.883 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Border_AL11 | 413.092 | 338.9084 | 103.273 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
BE_TR_BUS3 | 115.5 | 340.4423 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Busbar_3 | 16.0177 | 358.0235 | 101.7 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230992201 | 410.7974 | 338.9631 | 102.6994 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Busbar_4 | 10.0743 | 342.9077 | 95.9457 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Bus-373900458 | 227.0902 | -20.514 | 100.929 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Border_ST24 | 233.5225 | -11.3901 | 106.1466 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
Bus-431691422 | 233.6148 | -11.348 | 106.1885 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
DC-Node-687024574 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Border_HVDC-AC | 223.6317 | -3.7702 | 101.6508 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
NL_Busbar_4 | 223.7258 | -3.7599 | 101.6935 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE_TR_BUS2 | 414.684 | 338.8931 | 109.1274 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Busbar_5 | 16.0335 | 0 | 101.8 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230992288 | 226.9868 | -20.5217 | 100.883 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Busbar_6 | 115.5 | 340.4423 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_BUSBAR_10 | 21.987 | 340.286 | 104.7 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_TR_BUS4 | 226.9868 | -20.5217 | 100.883 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Busbar_1 | 414.684 | 338.8931 | 109.1274 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-_Busbar_1 | 410.7974 | 338.9631 | 102.6994 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Bus-1306000128 | 227.8411 | -16.9622 | 101.2627 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC Ground 1 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
N1230992414 | 227.8774 | -16.9458 | 101.2789 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC-Node-1042042880 | 150 | 0 | 150 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230992195 | 410.7974 | 338.9631 | 102.6994 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230991529 | 227.0768 | -21.785 | 100.923 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Border_ST23 | 224.9056 | -10.364 | 102.2298 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
BE-Busbar_2 | 227.8774 | -16.9458 | 101.2789 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Border_MA11 | 414.3498 | 338.8951 | 103.5875 | - | EU | ENTSO-E | ENTSO-E
BE_BUSBAR_12 | 414.684 | 338.8931 | 109.1274 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230992228 | 223.7258 | -3.7599 | 101.6935 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
N1230991739 | 414.684 | 338.8931 | 109.1274 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL_TR_BUS1 | 223.7247 | -3.7601 | 101.693 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Bus-865010082 | 127.4852 | -20.343 | 101.9882 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Series Compensator | 227.0768 | -21.785 | 100.923 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC 2 | 152.4134 | 0 | 152.4134 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
Bus-656970077 | 223.4838 | -3.8149 | 101.5836 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-Busbar_2 | 223.7247 | -3.7601 | 101.693 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Bus-288182730 | 126.8868 | -17.1621 | 101.5095 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Busbar_3 | 226.9868 | -20.5217 | 100.883 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
N1230992411 | 227.8774 | -16.9458 | 101.2789 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC-Node-465142441 | 151.25 | 0 | 151.25 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE_TR_BUS5 | 115.5 | 340.4423 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Bus-259474908 | 124.0053 | -10.7304 | 100.085 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
N1230991724 | 414.684 | 338.8931 | 109.1274 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_TR_BUS1 | 115.5 | 340.4423 | 105 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
DC 1 | 150 | 0.0057296 | 150 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
N1230822413 | 16.0177 | 358.0235 | 101.7 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
DC Ground 2 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea

## ELEMENTS
Name | Element Type | Nodes | P MW | Q Mvar | I A | IAngle ° | Loading % | PLosses MW | QLosses Mvar | Library Name | Area | Subarea | Zone
DC-3P-Convert-1237235324 | DC converter 3 pole | Bus-288182730 | -74.6884 | 41.8584 | 389.5732 | 192.106 | 0 | 0.31164 | 41.8584 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
DC-3P-Convert-1237235324 | DC converter 3 pole | DC-Node-1042042880 | 75 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.31164 | 41.8584 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
DC-3P-Convert-1237235324 | DC converter 3 pole | DC-Node-842234421 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.31164 | 41.8584 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_S1 | Shunt | BE-Busbar_6 | 0 | -330.75 | 1653.3212 | 70.4423 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_1 | Line | Border_ST23 | 86.6685 | -9.7159 | 223.8786 | -3.9677 | 0 | 1.902 | 5.7736 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_1 | Line | N1230991550 | -84.7665 | 15.4895 | 218.3205 | 173.4097 | 0 | 1.902 | 5.7736 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Inj-XWI_GY11 | Shunt Equivalent LF | Border_GY11 | -8.2757 | 127.918 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XZE_ST23 | Shunt Equivalent LF | Border_ST23 | -86.6685 | 9.7159 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_4 | Line | BE-Busbar_1 | 8.6901 | 66.4844 | 93.3513 | 256.34 | 0 | 6.8796 | -4.2741 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_4 | Line | Border_MA11 | -1.8106 | -70.7585 | 98.6263 | 70.3608 | 0 | 6.8796 | -4.2741 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_2 | 2W transformer | BE_TR_BUS4 | 17.7628 | 73.4021 | 192.0902 | 263.082 | 0 | 0.085293 | 1.1595 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_2 | 2W transformer | BE_TR_BUS3 | -17.6776 | -72.2426 | 371.7735 | 84.1922 | 0 | 0.085293 | 1.1595 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_5 | Line | N1230991724 | -1.0487 | 117.1775 | 163.1488 | 248.3803 | 0 | 7.227 | -10.7404 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_5 | Line | Border_GY11 | 8.2757 | -127.918 | 179.2729 | 65.2185 | 0 | 7.227 | -10.7404 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE_BUSBAR_12 | -108.9904 | 0.63467 | 151.7462 | 159.2267 | 0 | 0.52636 | 3.8486 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE-Busbar_3 | -8.4832 | -46.0063 | 118.9917 | 79.9259 | 0 | 0.52636 | 3.8486 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR3_1 | 3W transformer | BE_BUSBAR_10 | 118 | 49.2203 | 3357.2803 | -42.356 | 0 | 0.52636 | 3.8486 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XKA_MA11 | Shunt Equivalent LF | Border_MA11 | 1.8106 | 70.7585 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_7 | Line | Border_ST24 | 141.9034 | 24.4812 | 356.0181 | -21.1785 | 0 | 4.7646 | 24.5643 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-Line_7 | Line | N1230991529 | -137.1388 | 0.08303 | 348.6801 | 158.2497 | 0 | 4.7646 | 24.5643 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
BE-G1 | Synchronous machine | BE-Busbar_4 | -90 | 129.5735 | 9041.2997 | 218.1244 | 54.81 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XCA_AL11 | Shunt Equivalent LF | Border_AL11 | -4.16 | 67.504 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_1 | 2W transformer | BE_TR_BUS2 | 93.3379 | -166.8444 | 266.1706 | 39.6691 | 0 | 0.57549 | 3.1181 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_1 | 2W transformer | BE_TR_BUS1 | -92.7624 | 169.9625 | 967.893 | 221.8174 | 0 | 0.57549 | 3.1181 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
DC-3P-Convert-1820486223 | DC converter 3 pole | Bus-865010082 | 75.9366 | 40.4102 | 389.5619 | -48.3629 | 0 | 0.31164 | 40.4102 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC-3P-Convert-1820486223 | DC converter 3 pole | DC-Node-465142441 | -75.625 | 0 | 500 | 180 | 0 | 0.31164 | 40.4102 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC-3P-Convert-1820486223 | DC converter 3 pole | DC-Node-687024574 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.31164 | 40.4102 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
B1 | Circuit breaker | NL_Busbar_4 | 50.6471 | -21.3273 | 141.8161 | 19.0758 | 0 | 0.00030168 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
B1 | Circuit breaker | NL-Busbar_2 | -50.6468 | 21.3273 | 141.8161 | 199.0758 | 0 | 0.00030168 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
BE-Line_6 | Line | N1230992291 | -42.2081 | 1.3751 | 107.4151 | 161.3443 | 0 | 6.4147 | 1.7976 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_6 | Line | N1230992414 | 48.6228 | 0.42245 | 123.1954 | -17.4436 | 0 | 6.4147 | 1.7976 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_3 | Line | N1230991739 | 6.1367 | 42.0441 | 59.1568 | 257.1972 | 0 | 10.2967 | -25.46 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_3 | Line | Border_AL11 | 4.16 | -67.504 | 94.5247 | 65.382 | 0 | 10.2967 | -25.46 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Load_1 | Load | BE-Busbar_6 | 200 | 90 | 1096.3013 | -43.7854 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Inj-XZE_ST24 | Shunt Equivalent LF | Border_ST24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-G2 | Synchronous machine | BE-Busbar_5 | -118 | -49.2203 | 3357.2803 | 137.644 | 40.7049 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_3 | 2W transformer | BE_TR_BUS5 | -89.56 | 143.0301 | 843.5616 | 218.3891 | 0 | 0.44 | 13.4566 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-TR2_3 | 2W transformer | BE-Busbar_4 | 90 | -129.5735 | 9041.2997 | 38.1244 | 0 | 0.44 | 13.4566 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE_S2 | Shunt | BE-Busbar_1 | 1.8744 | -59.4963 | 82.8757 | 67.0886 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_2 | Line | N1230992288 | -92.4579 | 1.2704 | 235.1927 | 160.2655 | 0 | 3.8249 | 3.6997 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Line_2 | Line | N1230992411 | 96.2828 | 2.4293 | 244.0198 | -18.3911 | 0 | 3.8249 | 3.6997 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
BE-Load_2 | Load | BE-Busbar_3 | 200 | 50 | 524.3645 | -34.5579 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-Line_4 | Line | N1230992228 | 88.2238 | -4.1096 | 227.9185 | -1.0929 | 0 | 1.5553 | 5.6063 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_4 | Line | Border_ST23 | -86.6685 | 9.7159 | 223.8786 | 176.0323 | 0 | 1.5553 | 5.6063 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
EQ-Shunt-LF-1906310656 | Shunt Equivalent LF | Border_HVDC-AC | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_2 | 2W transformer | N1230822396 | -288.9755 | -34.9105 | 751.1567 | 169.3517 | 0 | 1.0245 | 16.3236 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_2 | 2W transformer | N1230822413 | 290 | 51.2342 | 10614.7526 | -11.9955 | 0 | 1.0245 | 16.3236 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_2 | Line | N1230992201 | 5.0701 | -74.4095 | 104.8204 | 65.0651 | 0 | 6.8807 | -3.651 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_2 | Line | Border_MA11 | 1.8106 | 70.7585 | 98.6263 | 250.3608 | 0 | 6.8807 | -3.651 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_3 | 2W transformer | NL_TR_BUS1 | -565.875 | -190.2088 | 1540.6027 | 157.6608 | 0 | 1.38 | 49.6718 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL_TR2_3 | 2W transformer | NL_TR_BUS2 | 567.2551 | 239.8806 | 22177.5968 | -22.9225 | 0 | 1.38 | 49.6718 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
DC-Line-1122752388 | DC Line | DC-Node-1042042880 | -75 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
DC-Line-1122752388 | DC Line | DC-Node-465142441 | 75.625 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0.625 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Inj-XWI_GY11 | Shunt Equivalent LF | Border_GY11 | 8.2757 | -127.918 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
L-354473245 | Line | NL_Busbar_4 | 150.1046 | 60.3474 | 417.4954 | -25.6618 | 0 | 0.052291 | 0.052291 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
L-354473245 | Line | Border_HVDC-AC | -150.0523 | -60.2951 | 417.4954 | 154.3382 | 0 | 0.052291 | 0.052291 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Tr2-532406933 | 2W transformer | Bus-373900458 | -74.6884 | 47.8019 | 225.4475 | 192.106 | 0 | 0 | 5.9434 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Tr2-532406933 | 2W transformer | Bus-288182730 | 74.6884 | -41.8584 | 389.5732 | 12.106 | 0 | 0 | 5.9434 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
SER-RLC-1230822986 | Series RLC | BE-Busbar_2 | -137.1388 | -11.5268 | 348.6801 | 158.2497 | 69.736 | 2.2204e-14 | -11.6098 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
SER-RLC-1230822986 | Series RLC | Series Compensator | 137.1388 | -0.08303 | 348.6801 | -21.7503 | 69.736 | 2.2204e-14 | -11.6098 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
L-354473578 | Line | Border_HVDC-AC | 150.0523 | 60.2951 | 417.4954 | -25.6618 | 0 | 0.052291 | 0.15687 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
L-354473578 | Line | Bus-656970077 | -150 | -60.1382 | 417.4954 | 154.3382 | 0 | 0.052291 | 0.15687 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-Load_3 | Load | NL-Busbar_2 | 487.6456 | 231.1682 | 1392.6717 | -29.1233 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
PWM-3P-1761684765 | PWM 3-Pole | Bus-259474908 | 150 | 40 | 722.7825 | -25.6618 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
PWM-3P-1761684765 | PWM 3-Pole | DC 2 | -147.1356 | 0 | 965.3718 | 180 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
L-354479681 | Line | BE-Busbar_2 | 75.9997 | 3.443 | 192.7503 | -19.5397 | 0 | 0.063058 | -0.029643 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
L-354479681 | Line | Bus-1306000128 | -75.9366 | -3.4726 | 192.6249 | 160.4195 | 0 | 0.063058 | -0.029643 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
L-354479721 | Line | BE-Busbar_3 | -74.6136 | -80.0413 | 278.3265 | 112.4683 | 0 | 0.074786 | -0.0050682 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
L-354479721 | Line | Bus-373900458 | 74.6884 | 80.0362 | 278.3201 | -67.4935 | 0 | 0.074786 | -0.0050682 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Tr2-300709833 | 2W transformer | Bus-1306000128 | 75.9366 | 46.3532 | 225.4409 | -48.3629 | 0 | 3.3307e-14 | 5.9431 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Tr2-300709833 | 2W transformer | Bus-865010082 | -75.9366 | -40.4102 | 389.5619 | 131.6371 | 0 | 3.3307e-14 | 5.9431 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Load_1 | Load | NL-_Busbar_1 | 90 | 280 | 413.3517 | 266.782 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_5 | Line | N1230992195 | 14.2555 | -138.2568 | 195.3416 | 63.0762 | 0 | 5.9798 | -10.3389 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_5 | Line | Border_GY11 | -8.2757 | 127.918 | 179.2729 | 245.2185 | 0 | 5.9798 | -10.3389 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
DC-Line-991382166 | DC Line | DC 1 | -144.8058 | 0 | 965.3718 | 0 | 0 | 2.3299 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
DC-Line-991382166 | DC Line | DC 2 | 147.1356 | 0 | 965.3718 | 0 | 0 | 2.3299 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
PWM-3P-736436583 | PWM 3-Pole | Bus-865814657 | -141.9414 | -40 | 632.1549 | 158.8215 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
PWM-3P-736436583 | PWM 3-Pole | DC 1 | 144.8058 | 0 | 965.3718 | 0.0057296 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
DC-Ground-430270368 | DC Ground | DC-Node-687024574 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Shunt-301971067 | Shunt | Bus-373900458 | 0 | -127.8381 | 325.0134 | 69.486 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
NL-TR2_1 | 2W transformer | NL-_Busbar_1 | -128.6148 | 66.5329 | 203.5139 | 186.3158 | 0 | 0.26144 | 4.2462 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-TR2_1 | 2W transformer | NL-Busbar_2 | 128.8762 | -62.2867 | 369.3879 | 22.0347 | 0 | 0.26144 | 4.2462 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XZE_ST23 | Shunt Equivalent LF | Border_ST23 | 86.6685 | -9.7159 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_1 | Line | N1230992198 | 9.2891 | -91.0464 | 128.6243 | 63.1376 | 0 | 5.1291 | -23.5424 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Line_1 | Line | Border_AL11 | -4.16 | 67.504 | 94.5247 | 245.382 | 0 | 5.1291 | -23.5424 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
L-354474952 | Line | Border_ST24 | -141.9034 | -24.4812 | 356.0181 | 158.8215 | 0 | 0.038025 | 0.11407 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
L-354474952 | Line | Bus-431691422 | 141.9414 | 24.5953 | 356.0181 | -21.1785 | 0 | 0.038025 | 0.11407 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-Inj-XZE_ST24 | Shunt Equivalent LF | Border_ST24 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-S1 | Shunt | NL-_Busbar_1 | 0 | -52.8202 | 74.2355 | 68.9631 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Tr2-1786139608 | 2W transformer | Bus-431691422 | -141.9414 | -24.5953 | 356.0181 | 158.8215 | 0 | 2.2204e-14 | 15.4047 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
Tr2-1786139608 | 2W transformer | Bus-865814657 | 141.9414 | 40 | 632.1549 | -21.1785 | 0 | 2.2204e-14 | 15.4047 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-Inj-XKA_MA11 | Shunt Equivalent LF | Border_MA11 | -1.8106 | -70.7585 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
NL-Inj-XCA_AL11 | Shunt Equivalent LF | Border_AL11 | 4.16 | -67.504 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
DC-Ground-1628164516 | DC Ground | DC-Node-842234421 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Brussels | BE
Load-354928133 | Load | Bus-431691422 | 1e-13 | 1e-12 | 2.4837e-12 | -90 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-G3 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -150 | -25.5915 | 5484.7843 | 168.3415 | 59.8495 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
EQ-Shunt-LF-730415709 | Shunt Equivalent LF | Border_HVDC-AC | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
L-1230804819 | Load | BE-Busbar_2 | 1 | 0 | 2.5336 | -16.9458 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
Tr2-1580933336 | 2W transformer | Bus-656970077 | 150 | 60.1382 | 417.4954 | -25.6618 | 0 | 0 | 20.1382 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
Tr2-1580933336 | 2W transformer | Bus-259474908 | -150 | -40 | 722.7825 | 154.3382 | 0 | 0 | 20.1382 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
SVC-1230797516 | SVC | BE-Busbar_2 | 0 | -10.2574 | 25.9882 | 73.0542 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-G2 | Synchronous machine | NL-Busbar_3 | -140 | -25.6427 | 5130.1646 | 167.6442 | 55.9799 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
Shunt-60429160 | Shunt | Bus-1306000128 | 0 | -42.8807 | 108.6598 | 73.0378 | 0 | 0 | 0 | - | BE | ELIA-Anvers | BE
NL-Load_2 | Load | NL-_Busbar_1 | 10 | 10 | 19.8759 | -66.0369 | 0 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
DC-Ground-633245544 | DC Ground | DC Ground 1 | 0 | 0 | 965.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea
NL-G1 | Synchronous machine | NL-Busbar_5 | -567.2551 | -239.8806 | 22177.5968 | 157.0775 | 55 | 0 | 0 | - | NL | TENNET TSO B.V. | NL
DC-Ground-394175638 | DC Ground | DC Ground 2 | 0 | 0 | 965.3718 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | HVDC | HVDC Subarea | HVDC Subarea